ПРОЕКТ

Утверждаю

Глава администрации

Острогожского муниципального района

Воронежской области

__________________С.И. Хорошилов

_______________

Солдатское сельское поселение

Схема теплоснабжения

Школа

Школа

Котельная

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к схеме теплоснабжения на территории Солдатского сельского поселения

в с. Солдатское

Котельная МКОУ Солдатская СОШ

Установленная мощность: 0,128 Гкал.

Потребители:

Школа

Трубы: диаметр- 100 мм. и 57 мм

протяженность- 2 м.

год пуска в эксплуатацию- 1995 г.

Прокладка труб: подземная канальная.

Мероприятия по нивелированию потенциальных

угроз в системе теплоснабжения:

- Проведение ежегодной диагностики тепловой сети для выявления участков, подлежащих ремонту или замене

- Проведение режимно-наладочных испытаний тепловой сети

- Создание резерва материальных ресурсов (труб, запчастей, источника подпитки системы водоснабжения)

- Проведение гидравлических испытаний тепловой сети

- Систематическое проведение контроля гидравлических режимов тепловых сетей по установленным в узловых точках манометрам, которые при помощи трехходовых кранов должны включаться лишь на время, необходимое для снятия показаний.

- Обеспечение требуемого напора в системе тепловой сети.

- Исключение вскипания теплоносителя в подающей магистрали.

- Исключение опорожнения систем отопления в зданиях, а значит последующего завоздушивания при повторном пуске.

- Исключение опасных превышений давления у потребителей, вызывающих возможность порыва труб и отопительной арматуры.